ДМ дозатор весовой дискретного действия

Опросный лист

.

1. Контактная информация:

Наименование предприятия

Адрес предприятия

Телефон, факс предприятия

Руководитель предприятия (Ф.И.О.)

Контактное лицо (должность, Ф.И.О.)

Телефон, e-mail контактного лица

2. Количество дозаторов       шт.

3.Необходимость наличия свидетельства об утверждении типа средства измерения:

да   нет

4. Характеристики взвешиваемого материала:

- Наименование материала      .

- Плотность материала, т/м3      .

- Угол естественного откоса материала      °

- Минимальный размер частиц материала       мм.

- Максимальный размер частиц материала       мм.

- Содержание влаги       %.

- Температура       °С:

- Склонность к налипанию: да  нет.

- Образование сводов: да  нет.

- Абразивность:  отсутствует    умеренная    высокая.

- Химическая агрессивность:  да  нет.

5. Габаритные размеры грузоприемного бункера:

длина       мм, ширина       мм, высота       мм.

6. Наибольший предел дозирования (НПД)      кг.

7. Наименьший предел дозирования (НмПД)       кг.

8. Желаемая погрешность взвешивания ±       кг.

9. Температурный диапазон в месте эксплуатации      °С.

10. Протяженность кабельной трассы от дозатора до системы управления       м.

11. Необходимость поставки комплекта соединительных кабелей      .

12. Варианты исполнения дозатора:

стандартный;  химическизащищённый;  взрывозащищенный

13. Тип затвора и его привода:

| затвор челюстной |  | привод затвора: | пневматический; электромеханический |
| --- | --- | --- | --- |
| затвор двухчелюстной |  | привод затвора: | пневматический; электромеханический |
| затвор шиберный |  | привод затвора: | ручной; пневматический; электромеханический |
| затвор дисковый: |  | привод затвора: | мотор-редуктор; пневматический; электромеханический |
| затвор перекидной: |  | привод затвора: | пневматический; электромеханический |

14. Дополнительная комплектация:

| Питатель: | ленточный; шлюзовой; винтовой |
| --- | --- |
| Образцовые гири класса М1 массой 20 кг для калибровки весов. Приспособление для установки гирь. |  |

15. Дополнительные требования